- 竞争性谈判文件

项目编号：CQDY201918

项目名称：重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目电控设备及电气材料采购

采 购 人：重庆华地资环科技有限公司

二〇一九年十月

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆华地资环科技有限公司对“重庆市铜梁区水口镇等6个镇污水处理厂改（迁）建工程EPC总承包项目电控设备及电气材料”进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 项目名称 | 采购最高限价 （万元） | 成交供应商数量 | 投标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 电控设备及电气材料 | 98.00 | 1 | 无 |

### 二、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2019年10月28日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在网站（www.cqdky.com）上下载本项目竞争性谈判文件、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）供应商须按时递交响应文件，其响应文件才被接受。

（三）谈判地点：重庆市渝北区兰馨大道111号综合楼。

（四）提交响应文件开始时间：2019年10月31日北京时间09时30分。

（五）提交响应文件截止时间：2019年10月31日北京时间10时。

（六）谈判开始时间：2019年10月31日北京时间10时。

### 四、保证金

无

### 五、其它有关规定

（一）本项目的补遗文件（如果有）一律在网站（www.cqdky.com）上发布，请各供应商注意下载或到重庆华地资环科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（二）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）本次竞争性谈判不接受以联合体形式参与谈判。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆华地资环科技有限公司

（二）联系人： 张老师

电  话：023-81925897

地  址：重庆市渝北区兰馨大道111号

## 第二篇  供应商须知

### 一、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（三）提交响应文件的装订和签署

1.响应文件一正两副，电子文件一份，电子文件应包含投标文件所有内容，以光盘形式提交；副本可以是正本的复印件，但副本封面必须加盖供应商单位鲜章。如出现正本与副本不一致的情况，以正本为准。

2.响应文件正本与副本应分别装订成册，采用A4纸，左侧胶装，封面采用厚型纸。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。响应文件应编制完整的页码、目录。

3.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

5.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、采购人名称、供应商名称、日期等。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的最后报价超过采购预算的；

5.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料。 |
|  |  | （5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称） “失信被执行人”查询结果； “重大税收违法案件当事人名单”查询结果； “政府行政许可与行政处罚”查询结果。 提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章 以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字和盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文件）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人。

2.若供应商的最后报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.成交供应商的确定：

3.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

3.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购人从提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

3.6成交供应商的变更

3.6.1成交供应商拒绝签订购销合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订购销合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

4.出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

4.4法律法规规定的其他情形。

5.重新开展采购活动，有有效供应商的，应当依法确定成交候选人，无有效供应商的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定履行审批、核准、备案等手续。

### 七、成交通知

成交供应商确定后，成交结果由采购人在网站（www.cqdky.com）进行公示。

### 八、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人在收到供应商书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起十五日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订购销合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照竞争性谈判文件给出合同格式签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 谈判项目技术需求

### 一、采购内容及要求

（一）主要电气材料一览表

主要电气材料

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套灯具 | 成套路灯 | 套 | 55 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 电力电缆 | YJV4x1.5 | m | 14200 | 含税含运费含安装 |
| 3 | 电力电缆 | YJV-3*25+2*16 | m | 1350 | 含税含运费含安装 |
| 4 | 塑料管 | PVC-U轻型25（穿线管） | m | 27000 | 含税含运费含安装 |
| 5 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV10X1.5 | m | 4650 | 含税含运费含安装 |
| 6 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV3x2.5 | m | 4500 | 含税含运费含安装 |
| 7 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV3x1.5 | m | 690 | 含税含运费含安装 |
| 8 | 电力电缆 | BV2.5 | m | 1500 | 含税含运费含安装 |
| 9 | 成套灯具 | （双管荧光灯2x36W） | 套 | 150 | 含税含运费含安装 |
| 10 | 避雷网 | （40*4镀锌扁铁） | m | 2000 | 含税含运费含安装 |
| 11 | 电缆桥架 | 150x50 | m | 600 | 含税含运费含安装 |
| 12 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV3x1.5 | m | 750 | 含税含运费含安装 |
| 13 | 避雷网 | （12mm镀锌圆钢） | m | 480 | 含税含运费含安装 |
| 14 | 等电位端子盒 |  | 个 | 18 | 含税含运费含安装 |
| 15 | 照明开关 |  | 套 | 60 | 含税含运费含安装 |
| 16 | 成套插座 |  | 套 | 140 | 含税含运费含安装 |

（二）主要电控设备

主要电控设备

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水口镇污水处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 3 | 就地配电箱 |  | 台 | 3 | 含税含运费含安装 |
| 二 | 安溪镇污水处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 就地配电箱 |  | 台 | 2 | 含税含运费含安装 |
| 三 | 小林镇污水处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 3 | 就地配电箱 |  | 台 | 3 | 含税含运费含安装 |
| 四 | 福果镇污水处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 3 | 就地配电箱 |  | 台 | 4 | 含税含运费含安装 |
| 五 | 围龙镇污水处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 就地配电箱 |  | 台 | 6 | 含税含运费含安装 |
| 六 | 庆隆镇污水处理厂 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电柜 |  | 台 | 1 | 含税含运费含安装 |
| 2 | 照明配电箱 |  | 台 | 2 | 含税含运费含安装 |
| 3 | 就地配电箱 |  | 台 | 4 | 含税含运费含安装 |

（三）电气控制说明

1、水口镇污水处理厂

（1）设置低压配电柜1台，照明配电箱1台，就地配电箱3台；

（2）低压配电柜

①调节池设置2台提升泵，1#调节池提升泵、2#调节池提升泵设置手动和自动，自动由浮球控制，高液位启动，低液位停止，调节池提升泵设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台。

②1#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、1#混合液回流泵、2#混合液回流泵、1#污泥回流泵、2#污泥回流泵、1#加药计量泵、2#加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机设置自动控制和手动控制，自动控制与调节池提升泵同步启停；

③机械格栅、药品搅拌机、消毒剂搅拌机、1#轴流风机，2#轴流风机、厢式压滤机设置手动控制；

④1#螺杆泵、2#螺杆泵设置手动控制和低位保护；

⑤在线流量计设置手动开关；

⑥机械格栅机、1#回转式风机、2#回转式风机、3#污泥回流泵、4#污泥回流泵设置独立时间控制和手动控制，时间控制先启动后停止；

⑦所有加药泵需设置低位保护；

⑧所有设备均设置故障显示按钮；

⑨每个电控柜预留3个3kw的备用开关，设置有手动控制。

（3）照明配电箱

①照明配电箱控制厂内的全部照明；

（4）1#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②1#就地配电箱控制1#调节池提升泵和2#调节池提升泵，

③1#就地配电箱安装于室外；

（5）2#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②2#就地配电箱控制1#加药计量泵、2#加药计量泵、药品搅拌机、1#螺杆泵、2#螺杆泵；

③2#就地配电箱安装于污泥脱水和加药间；

（6）3#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②3#就地配电箱控制1#混合液回流泵、2#混合液回流泵、1#污泥回流泵、2#污泥回流泵、3#污泥回流泵、4#污泥回流泵；

③3#就地配电箱安装于室外。

2、安溪镇污水处理厂

（1）设置低压配电柜1台，就地配电箱2台;

（2）低压配电柜

①调节池设置4台提升泵，分两组，1#调节池提升泵、2#调节池提升泵由浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止，设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；3#调节池提升泵、4#调节池提升泵由浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；

②1#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、1#污水回流泵、2#污水回流泵、1#加药计量泵、1#PAM加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制时与1#调节池提升泵和2#调节池提升泵同步启停；

③2#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、3#污水回流泵、4#污水回流泵、2#加药计量泵、2#PAM加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、3#混凝搅拌机、4#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制与3#调节池提升泵和4#调节池提升泵同步启停；

④机械格栅、1#回转式风机、2#回转式风机、3#污泥泵、4#污泥泵设置独立时间控制和手动控制，时间控制先启动后停止；

⑤1#螺杆泵、2#螺杆泵设置手动控制和低位保护；

⑥在线流量计设置手动开关；

⑦药品搅拌机、PAM搅拌机、消毒剂搅拌机、1#轴流风机，2#轴流风机、厢式压滤机设置手动控制；

⑧所有加药泵需设置低位保护；

⑨所有设备均设置故障显示按钮；

⑩每个电控柜预留4个3kw的备用开关，设置有手动控制和自动控制，自动与调节池提升泵同步启动；

（3）1#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②1#就地配电箱控制1#调节池提升泵、2#调节池提升泵、3#调节池提升泵、4#调节池提升泵，

③1#就地配电箱安装于室外；

（4）2#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示；

②2#就地配电箱控制1#加药计量泵、2#加药计量泵、药品搅拌机、1#PAM加药计量泵、2#PAM加药计量泵、PAM搅拌机、1#螺杆泵、2#螺杆泵；

③2#就地配电箱安装于污泥脱水和加药间。

3、小林镇污水处理厂

（1）设置低压配电柜1台，照明配电箱1台，就地配电箱3台；

（2）低压配电柜

①调节池设置2台提升泵，1#调节池提升泵、2#调节池提升泵设置手动和自动，自动分别由浮球控制，高液位启动，低液位停止，调节池提升泵设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台。

②1#潜水搅拌机、2#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、1#混合液回流泵、2#混合液回流泵、1#污泥回流泵、2#污泥回流泵、1#加药计量泵、2#加药计量泵、1#PAM加药计量泵、2#PAM加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机设置自动控制和手动控制，自动控制与调节池提升泵同步启停；

③药品搅拌机、PAM搅拌机、消毒剂搅拌机、轴流风机、厢式压滤机设置手动控制；

④1#螺杆泵、2#螺杆泵设置手动控制和低位保护。

⑤在线流量计设置手动开关；

⑥机械格栅、1#回转式风机、2#回转式风机、3#污泥回流泵、4#污泥回流泵设置独立时间控制和手动控制，时间控制先启动后停止；

⑦所有加药泵需设置低位保护；

⑧所有设备均设置故障显示按钮；

⑨每个电控柜预留3个3kw的备用开关，设置有手动控制和自动控制，自动与调节池提升泵同步启动；

（3）照明配电箱

①照明配电箱控制厂内的全部照明；

（4）1#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②1#就地配电箱控制1#回转式风机、2#回转式风机、轴流风机，

③1#就地配电箱安装于风机间；

（5）2#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②2#就地配电箱控制1#调节池提升泵、2#调节池提升泵、1#螺杆泵、2#螺杆泵、箱式压滤机、机械格栅；

③2#就地配电箱安装于污泥脱水间；

（6）3#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②3#就地配电箱控制1#混合液回流泵、2#混合液回流泵、1#污泥回流泵、2#污泥回流泵、3#污泥回流泵、4#污泥回流泵、1#加药计量泵、2#加药计量泵、药品搅拌机、1#PAM加药计量泵、2#PAM加药计量泵、PAM搅拌机、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、消毒剂搅拌机；

③3#就地配电箱安装于室外加药区。

4、福果镇污水处理厂

（1）设置低压配电柜1台，照明配电箱1台，就地配电箱4台;

（2）低压配电柜

①调节池设置4台提升泵，分两组，1#调节池提升泵、2#调节池提升泵由同一浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止，设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；3#调节池提升泵、4#调节池提升泵由同一浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；

②1#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、1#混合液回流泵、1#污泥回流泵、1#加药计量泵、1#PAM加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制时与1#调节池提升泵和2#调节池提升泵同步启停；

③2#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、2#混合液回流泵、2#污泥回流泵、2#加药计量泵、2#PAM加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、3#混凝搅拌机、4#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制与3#调节池提升泵和4#调节池提升泵同步启停；

④机械格栅、1#回转式风机、2#回转式风机、3#混合液回流泵、3#污泥回流泵设置独立时间控制和手动控制，时间控制先启动后停止；

⑤1#螺杆泵、2#螺杆泵设置手动控制和低位保护；

⑥在线流量计设置手动开关；

⑦药品搅拌机、PAM搅拌机、消毒剂搅拌机、轴流风机、厢式压滤机设置手动控制；

⑧所有加药泵需设置低位保护；

⑨所有设备均设置故障显示按钮；

⑩每个电控柜预留3个3kw的备用开关，设置有手动控制和自动控制，自动与调节池提升泵同步启动；

（3）照明配电箱

①照明配电箱控制厂内的全部照明；

（4）1#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②1#就地配电箱控制1#回转式风机、2#回转式风机、轴流风机，

③1#就地配电箱安装于风机间；

（5）2#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②2#就地配电箱控制1#螺杆泵、2#螺杆泵、箱式压滤机；

③2#就地配电箱安装于污泥脱水间。

（6）3#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②3#就地配电箱控制1#加药计量泵、2#加药计量泵、药品搅拌机、1#PAM加药计量泵、2#PAM加药计量泵、PAM搅拌机、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、消毒剂搅拌机；

③3#就地配电箱安装于加药区。

（7）4#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②4#就地配电箱控制机械格栅、1#调节池提升泵、2#调节池提升泵、3#调节池提升泵、4#调节池提升泵、1#混合液回流泵、2#混合液回流泵、1#污泥回流泵、2#污泥回流泵、3#混合液回流泵、3#污泥回流泵；

③4#就地配电箱安装于室外。

5、庆隆镇污水处理厂

（1）设置低压配电柜1台，照明配电箱2台，就地配电箱4台;

（2）低压配电柜

①调节池设置4台提升泵，分两组，1#调节池提升泵、2#调节池提升泵由同一浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止，设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；3#调节池提升泵、4#调节池提升泵由同一浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；

②1#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、1#污水回流泵、1#污泥回流泵、1#加药计量泵、1#PAM加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制时与1#调节池提升泵和2#调节池提升泵同步启停；

③2#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、2#污水回流泵、2#污泥回流泵、2#加药计量泵、2#PAM加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、3#混凝搅拌机、4#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制与3#调节池提升泵和4#调节池提升泵同步启停；

④机械格栅、1#回转式风机、2#回转式风机、3#污水回流泵、3#污泥回流泵设置独立时间控制和手动控制，时间控制先启动后停止；

⑤1#螺杆泵、2#螺杆泵设置手动控制和低位保护；

⑥在线流量计设置手动开关；

⑦药品搅拌机、PAM搅拌机、消毒剂搅拌机、轴流风机、厢式压滤机设置手动控制；

⑧所有加药泵需设置低位保护；

⑨所有设备均设置故障显示按钮；

⑩每个电控柜预留3个3kw的备用开关，设置有手动控制和自动控制，自动与调节池提升泵同步启动；

（3）1#照明配电箱

①1#照明配电箱控制全厂室内的全部照明；

（4）2#照明配电箱

①2#照明配电箱控制全厂室外的全部照明；

（5）1#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②1#就地配电箱控制1#螺杆泵、2#螺杆泵、箱式压滤机；

③1#就地配电箱安装于污泥脱水间。

（6）2#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②2#就地配电箱控制机械格栅、1#调节池提升泵、2#调节池提升泵、3#调节池提升泵、4#调节池提升泵；

③2#就地配电箱安装于室外。

（7）3#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②3#就地配电箱控制1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机、3#混凝搅拌机、4#混凝搅拌机；

③3#就地配电箱安装于室外。

（8）4#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②4#就地配电箱控制1#加药计量泵、2#加药计量泵、药品搅拌机、1#PAM加药计量泵、2#PAM加药计量泵、PAM搅拌机、1#消毒剂加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、消毒剂搅拌机；

③4#就地配电箱安装于加药区。

6、围龙镇污水处理厂

（1）设置低压配电柜1台，就地配电箱6台;

（2）低压配电柜

①调节池设置4台提升泵，分两组，1#调节池提升泵、2#调节池提升泵由浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止，设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；3#调节池提升泵、4#调节池提升泵由浮球控制，设置自动和手动，自动由浮球控制启停，高液位启动，低液位停止设置时间切换和故障切换，任何时候均只启动其中一台；

②3#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、1#污水回流泵、1#污泥回流泵、1#PAC加药计量泵、1#PAM加药计量泵、1#消毒剂加药计量泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制时与1#调节池提升泵和2#调节池提升泵同步启停；

③4#潜水搅拌机、1#回转式风机、2#回转式风机、2#污水回流泵、2#污泥回流泵、2#PAC加药计量泵、2#PAM加药计量泵、2#消毒剂加药计量泵、3#混凝搅拌机、4#混凝搅拌机设置自动和手动，自动控制与3#调节池提升泵和4#调节池提升泵同步启停；

④机械格栅、1#回转式风机、2#回转式风机、3#污泥回流泵、3#污水回流泵设置独立时间控制和手动控制，时间控制先启动后停止；

⑤1#污泥提升泵、2#污泥提升泵设置手动控制和低位保护；

⑥在线流量计设置手动开关；

⑦ PAC药品搅拌机、PAM药品搅拌机、消毒剂搅拌机、1#轴流风机、2#轴流风机、叠螺压滤机、1#潜水搅拌机、2#潜水搅拌机设置手动控制；

⑧所有加药泵需设置低位保护；

⑨所有设备均设置故障显示按钮；

⑩每个电控柜预留4个3kw的备用开关，设置有手动控制和自动控制，自动与调节池提升泵同步启动。

（3）1#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②1#就地配电箱控制1#调节池提升泵、2#调节池提升泵、3#调节池提升泵、4#调节池提升泵、机械格栅，

③1#就地配电箱安装于室外；

（4）2#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示；

②2#就地配电箱控制1#PAC加药计量泵、2#PAC加药计量泵、PAC药品搅拌机、1#PAM加药计量泵、2#PAM加药计量泵、PAM药品搅拌机；

③2#就地配电箱安装于污泥脱水间。

（5）3#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示。

②3#就地配电箱控制1#污泥提升泵、2#污泥提升泵。

③3#就地配电箱安装于污泥脱水间；

（6）4#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示；

②4#就地配电箱控制1#污水回流泵、1#污泥回流泵、1#混凝搅拌机、2#混凝搅拌机；

③4#就地配电箱安装于室外。

（7）5#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示，

②5#就地配电箱控制2#污水回流泵、2#污泥回流泵、3#混凝搅拌机、4#混凝搅拌机；

③5#就地配电箱安装于室外；

（8）6#就地配电箱

①就地配电箱只设置手动控制、本地远程手动切换按钮和故障显示

②6#就地配电箱控制1#潜水搅拌机、2#潜水搅拌机；

③6#就地配电箱安装于污泥脱水间。

（四）主要要求

所有材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求。

电气控制设备柜体质保5年，电气元件质保2年。电气管线质保3年，自工程验收合格之日起计算。

柜体材质：室内：碳钢，厚度1.8mm以上。

室外：不锈钢，厚度1.2mm以上。

电线电缆选用国标的，品牌鸽牌、宝胜、泰山。

若供应商所提供的设备经进场检验不合格，供应商负责退、换货，并承担所有费用。

所有设备的安装满足《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2017）的要求。

供应商须提供所有材料设备的出厂合格证、质量保证书、厂家质量检验报告及产品说明书等随机资料。

### 二、其它说明

上述技术指标要求为最低强制要求，供应商所投货物必须满足或者优于上表中所述要求，否则其投标文件按无效文件处理。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间及内容

成交供应商应在采购合同签定之日后，按采购人指定的时间供货。

（二）实施地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、由采购人自行验收。

2、供应商提供的服务若未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

### 二、报价要求

1、本次报价为人民币报价，实行固定总价，包含：完成本项目的货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、使用培训费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、供应商应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的附加要求。

### 三、质量保证及售后服务

1、产品到达采购人指定位置后，供应商经采购人清点品名、规格、数量，检查外观，作出验收记录后，由采购人与供应商签字确认。

2、产品质保期内，免费更换一切在正常情况下损坏或有质量问题的零配件。接到需方产品出现问题需要上门服务的通知后，厂家应在24小时内到达用户现场进行维护。质保期后或者因外来因素或需方使用不当而造成的产品或零配件损坏，供方应提供维修服务。

### 四、付款方式

- 1、成交供应商在合同签订后，成交供应商向采购方开具增值税专用发票，采购方支付合同总金额30％的预付款；

- 2、成交供应商发货物前，成交供应商向采购方开具增值税专用发票，采购方支付至合同总金额的75％；

- 3、待货物安装调试合格后，成交供应商向采购方开具增值税专用发票，采购方支付至合同总金额的97%。

- 4、质保期满1年后，供应商开具增值税专用发票，采购方支付供应商剩余尾款。

### 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

购销合同

（合同编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

响应文件应包括但不限于以下部分：

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购人名称）：

我方收到_________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

- 服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日