中梁山煤矿（北井）煤矸石堆场

环境污染整治项目

劳务外协招标书

招标单位： 重庆华地资环科技有限公司

2020   年  1  月  16  日

目  录

- 投标须知

第二部分  招标书

第三部分  投标文件格式

第一部分  投标须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WX2020004（HD） |
| 2 | 项目名称 | 中梁山煤矿（北井）煤矸石堆场环境污染整治项目 |
| 3 | 工程地点 | 重庆市九龙坡区中梁山煤矿（北井）矸石山 |
| 4 | 招标内容 | 土石方工程、雨水收集工程、渗滤液收集工程、雨水处理站、渗滤液处理站、绿化、道路及附属设施工程等施工图纸范围内的所有劳务（包含模板、脚手架、施工机械、施工工具、安全防护措施等）。 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹，市场资金 |
| 7 | 质量要求及安全文明施工要求 | 达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。 |
| 8 | 工期要求 | 工期98日历天，以招标人下达的开工令为准。 |
| 9 | 投标人资质要求 | 院入库企业，具有有效企业法人营业执照、安全生产许可证等。 |
| 10 | 社保要求 | 投标方已为本项目现场人员购买社保，并提供社保缴纳证明 |
| 11 | 踏勘现场 | - 踏勘：不组织，投标人自行勘察现场，详细地址：重庆市九龙坡区华岩镇玉仙路中梁山煤矿（北井）矸石山（中梁山派出所西侧直线距离约530m）； - 项目负责人：石老师，电话：023-81925872； - 纪检监察：范老师，023-81925832。 |
| 12 | 计价方式 | 固定总价 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1、投标人质疑：投标人的质疑应书面或电子文档形式，于2020年1月19日前，向招标人递交或发送； 2、招标人书面答疑：招标人于2020年 1月19日14:00时前，以书面或电子文档形式答复投标人质疑； 3、联系人：李老师，联系电话：023-81925819，电子邮箱：2300443047@qq.com。 |
| 15 | 投标文件数量 | 投标文件一正两副合装一袋，要求密封完好 |
| 16 | 投标截止时间和地点 | 1、投标文件提交截止时间：2020年1月20日10时前； 2、投标文件提交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室。 |
| 17 | 开标会 | 1、开标时间：2020年1月20日10时； 2、开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室。 |
| 18 | 工程款支付 | 结合项目业主单位付款进度、付款比例和我方的资金统一安排支付 |
| 19 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 20 | 招标文件领取/投标报名回执 | - 招标文件、补遗等所有项目资料在重庆地质矿产研究院（重庆华地资环科技有限公司）网站（www.cqdky.com）上下载，无论供应商下载与否，均视为已知晓招标文件、补遗等所有内容； - 投标报名回执盖章扫描后于2020年 1月19日15:00时前发送至邮箱：2300443047@qq.com确认报名； - 未按时发送投标报名回执，投标文件将被拒收。 |

第二部分  招标书

- 招标方：

招标方：重庆华地资环科技有限公司

地  址：重庆市渝北区兰馨大道111号

联系人：李老师

电  话：023-81925819

电子邮箱：2300443047@qq.com

- 投标资质与合格条件要求：

1、投标方应是招标方劳务外协单位库中的入库备案企业。

2、人员要求：具备承接项目的能力，提供拟派驻现场的项目人员名单，并附个人资格证书及社保证明。

3、营业执照：具备独立企业法人资格，具有工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照。（须提供营业执照复印件并加盖鲜章）

4、安全生产条件：具备有效的安全生产许可证（须提供安全生产许可证复印件并加盖鲜章）。

三、招投标工程概况：

1、工程名称：

中梁山煤矿（北井）煤矸石堆场环境污染整治项目

2、工程地点：

九龙坡区中梁山煤矿（北井）矸石山

3、工程内容：

主要包括：削坡开级土石方工程、雨水收集工程、渗滤液收集工程、雨水处理站、渗滤液处理站、绿化、道路及附属设施工程等施工图纸范围内的所有劳务。

（1）削坡开级土石方工程

堆场西侧从上到下按 5 级放坡，放坡面积为 15762平方米。新建表面坡度最大为0.33，标高每上升约5米建一个台阶，台阶宽度为3米，对于预留道路部分要求碾压成型。削坡开级挖方量66000立方米；削坡开级填方量66000立方米；场地平整（含边坡）19800平方米。

（2）雨水收集工程

全场采用沟壁240毫米厚的砖砌排水明沟收集场内雨水，新建 0.4m×0. 4m 矩形排水沟约806米；新建 0.6m×0. 6m 矩形排水沟约297米；新建 4m×1.5m×1.2m 缓冲池 2 座；新建 4m×1.5m×1.2m 收集池 1 座。DN300 雨水管（双壁波管）155米。

削坡开级后的每级边坡底部及人行步道两侧修建 0.4m×0.4m 矩形明沟，放坡区域的左右两侧修建0.6m×0.6m 矩形明沟，以上矩形明沟背靠边坡沟壁须增高0.3米；C25砼现浇沟底100毫米厚，抗渗等级P8；水沟底下碎石垫层夯实。放坡区域适当位置台阶处各修建缓冲池 1 座，用于缓冲主水沟水力。

水池壁厚240毫米,C25砼现浇混凝土池底厚度不低于200毫米；检查井应设置井盖，水池周边须安设安全防护围网或其他安全设施。所有收集沟收集的雨水汇入堆场底部新建的雨水收集池，经管道流入雨水处理站，处理达标后通过管道排入临近的小溪沟，最终排入跳蹬河。

（3）渗滤液收集工程

堆场南面一低洼处适宜位置设置渗滤液导排管，用于收集整个堆场的渗滤液，通过管道流入渗滤液处理站进行处理。即拟建造 1 套渗滤液收集系统，在堆场最低点处埋设 HDPE 导排管，管径 DN100，共约 90米（实际长度根据现场情况调整），用于渗滤液的收集。

（4）雨水处理站

对场区内收集的雨水进行处理后达标排放，项目拟在堆场南面建 1 座处理站，处理规模 350m3/d，场内雨水处理达标后排入临近的小溪沟，最终排入跳蹬河。雨水处理站包括进水井、调节池、混凝反应池、竖流式沉淀池、污泥干化池和出水井。

进水井1座，砖混结构，厚度240毫米,内外抹灰及防渗，C25砼现浇底板厚度不少于100毫米；

调节池、混凝反应池、竖流式沉淀池、污泥干化池均为砖混结构，池壁内外抹灰及防渗,池底为C25砼现浇双层双向钢筋混凝土池底，厚度不少于200毫米，池板底部设混凝土垫层；

砖混结构出水井（检查井）1座：砖砌Φ1000毫米检查井，厚度240毫米，内外抹灰及防渗，C25现浇混凝土井底厚度不少于100毫米。

检查井应设置井盖，水池周边须安设安全防护围网或其他安全设施，安设安全标识牌及水池功能标识牌。

（5）渗滤液处理站

新建处理站1座，位于堆场的南面，最大处理规模 10m3/d，处理达标后的水最终排入临近的小溪沟，最终排入跳蹬河。包括进水井、调节池、竖流式沉淀池、污泥干化池、混凝反应池、出水井（检查井）。

进水井1座，四周砌砖，井壁厚度240毫米,内外抹灰及防渗，C25砼现浇混凝土井底厚度不少于100毫米；

调节池、竖流式沉淀池、污泥干化池、混凝反应池均为砖混结构池壁，池内外抹灰及防渗;池底为C25砼现浇双层双向钢筋混凝土池底，厚度不少于200毫米;池底下部设混凝土垫层。

出水井（检查井）1座：砖砌Φ1000mm检查井，井壁厚度240毫米，内外抹灰及防渗，C25砼现浇混凝土底板厚度不小于100毫米。

检查井应设置井盖，水池周边须安设安全防护围网或其他安全设施，安设安全标识牌及水池功能标识牌。

（6）封场绿化工程

对于未自然绿化的堆场区域，需表面撒播一层绿化用土，撒播面积约18380平方米，然后撒播马尼拉草籽进行绿化（每10平方米草籽用量0.315公斤），绿化面积约 18380 平方米。撒播草籽后，在堆场表面覆盖一层绿色的无纺布网，减少附近鸟群对撒播草种的破坏，提高存活率。

绿化管护设施：在堆场北面新建 6m×5m×3m 蓄水池 1 座，砖混结构，池壁240毫米厚，水池内外抹灰及防渗，C25砼现浇钢筋混凝土池底，池周边设安全防护围栏及其他安全防坠池措施。该水池用于蓄存绿化植被灌溉用水。灌溉时采用汽油机自吸泵抽水，通过给水软管对绿化植被进行浇灌。

（7）步道及附属设施工程

出入口：堆场区域设 2 个出入口，每个出入口处设场区封场大门,出入口封场大门两旁立砖柱，制作安装双扇钢板门，门宽3.5米×高2.5米。

围墙：在南侧和北侧两个出入口附近建砖围墙，总长约 228m，围墙高 2.2米，墙厚240毫米，围墙基础埋深 0.8米（含C25砼现浇条形基础，基础底部100毫米厚垫层），砖墙抹灰面，灰色（白色）涂料装饰面。

人行步道：人行步道底部起于堆场底部污水处理站附近，顶部止于堆场顶部平台边界。道路为毛坯平整后压实,长度121米，宽度2米，砖混结构台阶(底部设混凝土整体垫层)，C20砼现浇台阶混凝土面层，及侧壁抹灰面。

- 招标内容、范围

中梁山煤矿（北井）煤矸石堆场环境污染整治项目劳务外协，劳务工作量详见下表。

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 削坡开级挖方（含工程机械费） | m3 | 66000 | [工作内容] 1.排地表水、地下水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.人工清底 |
| 2 | 削坡开级填方（含工程机械费） | m3 | 66000 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实（达到地块功能使用要求） |
| 3 | 场地平整（含工程机械费） | m2 | 19800 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 （达到地块功能使用要求） 4.局部绿化用地达到绿化要求 |
| 4 | 沟槽、雨水处理站、渗滤液处理站、管道等挖方（含工程机械费） | m3 | 2920 | [工作内容] 1.排地表水、地下水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.人工清底 |
| 5 | 沟槽、雨水处理站、渗滤液处理站、管道等填方（含工程机械费） | m3 | 1580 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实（达到地块功能使用要求） |
| 二 | 雨水及渗滤液收集工程 |  |  |  |
| 1 | 排水明沟一（0.6*0.6*0.9） | m | 297 | 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砂浆制作、运输及砖砌筑 |
| 2 | 排水明沟一抹灰 | m2 | 855 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 3 | 边坡排水明沟（0.4*0.4*0.7） | m | 806 | 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砂浆制作、运输及砖砌筑 |
| 4 | 边坡排水明沟抹灰 | m2 | 1838 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 5 | 砖检查井 | 座 | 2 | 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 |
| 6 | 渗滤液收集花管 | m | 90 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.吹扫、冲洗 |
| 7 | 双壁波纹管排水管 | m | 155 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |
| 三 | 雨水处理站+渗滤液处理站+缓冲池+雨水收集池+蓄水池 |  |  |  |
| 1 | 池底垫层 | m3 | 19.3 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 2 | 池底 | m3 | 38.5 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | t | 46.1 | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |
| 4 | 水池墙面 | m3 | 125 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 5 | 水池抹灰 | m2 | 1269 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 四 | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 | 绿化用土撒播 | m2 | 18380 | 1.排地表水 2.土方购买、挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输 |
| 2 | 草籽撒播及无纺布覆盖 | m2 | 18380 | 1.草籽撒播 2.无纺布覆盖 |
| 五 | 道路及附属工程 |  |  |  |
| 1 | 步道铺设 | m2 | 242 | 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |
| 2 | 水泥路面恢复 | m2 | 50 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.路面养护 |
| 3 | 大门及围墙砖砌基础 | m3 | 82 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
| 4 | 围墙墙体 | m3 | 165 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 5 | 围墙抹灰 | m2 | 1423 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 6 | 大门砖砌柱 | m3 | 5.3 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |

- 工期：工期98日历天

- 投标限价：

投标总报价最高限价为人民币985000 元（大写：玖拾捌万伍仟元整），投标人的投标报价均不得超过最高限价，否则将否决投标。

- 中标方式：合理低价中标。

四、招标要求

- 质量：

达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

工程质量应达到重庆市环保部门要求，达到国家有关工程建设验收规范“合格”标准，雨水及渗滤液处理后能达标排放。工程完工后,堆场水质实现达标排放，并通过项目验收。

- 管理要求：

（1）劳务外协单位按国家和华地公司的相关规定将建筑垃圾自行处理；

（2）中标单位必须按现行的建筑施工规范及行业标准进行施工，并遵守华地公司的安全质量管理要求。施工中不按要求执行的，严格按相关管理规定的要求进行考核。

- 中标单位安全职责：

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、工程施工安全技术规程和工程机械操作规程有关安全生产的规定。

（2）坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安全施工活动。

（3）任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止施工人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（4）对于从事特殊工种的人员，须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

（5）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 付款方式

结合项目业主单位付款进度、付款比例和我方的资金统一安排支付，具体如下：

每月完成的形象进度在次月内，支付至当月完成工程量价款的50%,当进度款支付达到合同总额的75%时停止支付。待合同内所有工程完工，项目经业主单位验收合格后，支付至合同总金额的95%,剩余5%作为质保金；缺陷责任期24个月期满且相关责任缺陷已整改完毕后30日内，无息退还质保金。

五、其他规定：

1、只接受唯一报价，且报价必须低于最高限价，价格不一致的或不低于最高限价的标书将废标。

2、经现场核验，社保缴纳信息不一致的将废标。

3、未响应招标文件要求的标书将废标。

六、投标保证金：

无

七、投标时间、地点：

投标人于2020年1月20日10时前将投标文件递交到重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室。

八、开标时间：

2020年1月20日10时

九、开标地点及身份核对：

1、开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号重庆华地资环科技有限公司综合楼1813室；

2、身份核对：投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的核查受委托人身份证原件、授权委托书、企业社保缴纳证明，核对不一致的将否决投标。

十、评标：

1、评标方法

（1）评标方法：合理低价中标

（2）评标依据

评标的依据为招标书（含有效的补充文件），评标小组判断投标文件对招标书的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（3）评价标准

合理低价中标，以投标报价为准。

2、评标程序

（1）根据《招标书》的要求和规定，评标小组首先对各投标人的《投标文件》进行初审。有下列情况之一者将否决投标：

a)投标文件未密封；

b)投标文件逾期送达；

c)投标单位法定代表人或授权委托代理人未参加开标会；

d) 投标单位法定代表人或授权委托代理人无法出示有效证件；

e)没有按照招标书要求签字并加盖公章；

f)投标文件未按规定要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标；

（2）评标小组对初审合格的投标文件严格按照评价标准进行评审，对投标单位进行综合排序，确定名次。

十一、评标组织及定标原则

1、由招标方成立评标小组，确保评标活动按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

2、按本招标书的评标办法，按照投标报价金额由低到高依次排名，其中报价最低者为第一中标候选人。若出现两家报价相同并列第一名时，由招标方从中择优选择。

中标人最终由华地公司从中标候选人中选定。

十二、其他（附件或附表）

附件

投标报名回执

致：重庆华地资环科技有限公司

经我公司认真研读贵单位发布的关于中梁山煤矿（北井）煤矸石堆场环境污染整治项目劳务外协（编号：WX2020004（HD））的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵公司招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。

| 单位名称 | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 邮 箱 |

注：请在规定时间内将该确认函加盖公章扫描后发送给招标人，逾期无效，无公章无效！

投标人：XXXXXX（盖章）

日期：XX年XX月XX日

- 投标文件格式

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标文件封面格式

- 投标函

- 投标报价明细表

四、承诺函

五、法定代表人资格证明书

六、授权委托书(开标时出示原件及身份证）

七、投标人类似项目业绩一览表

八、营业执照

九、投标人须提交的其他资质文件

十、拟派驻项目人员表及资格证书

十一、社保证明

十二、投标人需说明的其他问题

（注：本章中未提供格式的，由投标人自行拟定，但不可缺项。）

一、投标文件封面

XXXXX劳务外协

投 标 文 件

投 标 人：                               （盖章）

法定代表人（委托代理人）：          （签字或盖章）

日期:       年    月     日

二、投 标 函

致：      （招标人）

1、根据你方所发（售）的编号为        的《       》招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法规的规定， 经研究招标文件及有关文件后，我方愿以合计总价人民币        元（大写：   ）投标报价，详见《投标报价明细表》，并按照招标文件及合同要求组织施工。

2、	一旦我方中标，我方保证在招标方要求的工期内完成招标文件约定的劳务工作内容。

3、	除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

4、若我方中标，我方将按照要求派驻人员负责现场，若人员不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

地址：　　　　　             　　联系人：

电话：　　　　             　　　邮  箱：

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

三、 投标报价明细表

| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 削坡开级挖方（含工程机械费） | m3 | 66000 |  |  | [工作内容] 1.排地表水、地下水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.人工清底 |
| 2 | 削坡开级填方（含工程机械费） | m3 | 66000 |  |  | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实（达到地块功能使用要求） |
| 3 | 场地平整（含工程机械费） | m2 | 19800 |  |  | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 （达到地块功能使用要求） 4.局部绿化用地达到绿化要求 |
| 4 | 沟槽、雨水处理站、渗滤液处理站、管道等挖方（含工程机械费） | m3 | 2920 |  |  | [工作内容] 1.排地表水、地下水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.人工清底 |
| 5 | 沟槽、雨水处理站、渗滤液处理站、管道等填方（含工程机械费） | m3 | 1580 |  |  | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实（达到地块功能使用要求） |
| 二 | 雨水及渗滤液收集工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水明沟一（0.6*0.6*0.9） | m | 297 |  |  | 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砂浆制作、运输及砖砌筑 |
| 2 | 排水明沟一抹灰 | m2 | 855 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 3 | 边坡排水明沟（0.4*0.4*0.7） | m | 806 |  |  | 1.铺设垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砂浆制作、运输及砖砌筑 |
| 4 | 边坡排水明沟抹灰 | m2 | 1838 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 5 | 砖检查井 | 座 | 2 |  |  | 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 |
| 6 | 渗滤液收集花管 | m | 90 |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.吹扫、冲洗 |
| 7 | 双壁波纹管排水管 | m | 155 |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 |
| 三 | 雨水处理站+渗滤液处理站+缓冲池+雨水收集池+蓄水池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 池底垫层 | m3 | 19.3 |  |  | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |
| 2 | 池底 | m3 | 38.5 |  |  | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.养护 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | t | 46.1 |  |  | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) |
| 4 | 水池墙面 | m3 | 125 |  |  | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 5 | 水池抹灰 | m2 | 1269 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 四 | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化用土撒播 | m2 | 18380 |  |  | 1.排地表水 2.土方购买、挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输 |
| 2 | 草籽撒播及无纺布覆盖 | m2 | 18380 |  |  | 1.草籽撒播 2.无纺布覆盖 |
| 五 | 道路及附属工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 步道铺设 | m2 | 242 |  |  | 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 |
| 2 | 水泥路面恢复 | m2 | 50 |  |  | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.路面养护 |
| 3 | 大门及围墙砖砌基础 | m3 | 82 |  |  | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
| 4 | 围墙墙体 | m3 | 165 |  |  | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 |
| 5 | 围墙抹灰 | m2 | 1423 |  |  | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
| 6 | 大门砖砌柱 | m3 | 5.3 |  |  | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、以上价格系用人民币表示。 2、以上价格含人工费、机械费、保险费、安全文明施工费、税金等。 3、本项目应开具全额增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

四、承诺函

致： （招标人）  _

本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

- 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），没有在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力； 
　　（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
　　二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，确保安全生产投入，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。

投标人：                                       (盖章)

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

五、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

地址：

姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：

系 （投标人名称）      的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件正面/反面 | 法定代表人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投标人：                     （公章）

日期：          年     月     日

六、授权委托书

致：      （招标人）

兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。

| 委托代理人身份证复印件正面/反面 | 委托代理人身份证复印件反面/正面 |
| --- | --- |

投  标  人：                           (盖章)

法定代表人：                     （签字或盖章）

日      期：        年    月     日

七、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 附证明资料：

八、营业执照

（副本复印件）

九、投标人须提交的其他资质文件

十、拟派驻项目人员表及资格证书

| 序号 | 技术资格 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |
| 2 | 施工员 |  |
| 3 | 安全员 |  |
| 4 | 质检员 |  |
| 5 | 材料员 |  |
| 6 | 预算员或造价员或造价工程师 |  |
| 注:表后附相应人员资格证书复印件 |  |  |

十一、社保证明

十二、投标人需说明的其他问题